Lublin, dn. 18.02.2014 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych produktów chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający zamieszczając w kosztorysie ofertowym zał nr 1 w pozycji 2 w brzmieniu:

Płynny korektor (pH – MINUS) do obniżania pH wody basenowej o stężeniu kwasu siarkowego 46-50%, dostarczany w nienaruszonym opakowaniu handlowym do 35 kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego” dopuszcza stosowanie rozcieńczonego kwasu siarkowego w określonym stężeniu, czy też wymaga aby środek do obniżania pH zawierał oprócz wymaganego stężenia kwasu siarkowego posiadał również inhibitory zapobiegające korozji?

Odp. Zamawiający zamierza dokonać zakupu płynnego korektora pH - MINUS do obniżania pH wody basenowej o stężeniu kwasu siarkowego na poziomie od 46% do 50% zawierającego inhibitory zapobiegające korozji. Pozostałe wymagania tak jak w SIWZ i poprzedniej odpowiedzi na zapytania.

2. W załączniku nr 1 pkt 4 Zamawiający opisuje: “Płynny środek bakteriobójczy, glonobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji wody basenowej, wysoko skoncentrowany o zawartości substancji czynnej nie mniejszej niż 34%, nie pieniący się, w opakowaniu handlowym do 30

kg.” czy Zamawiający dopuści środek zapobiegający rozwojowi glonów do stosowania w wodzie ( basenach kąpielowych) zawierający czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu ,

CAS 25988-97-0 o zawartości substancji aktywnej 36g/100g?

Odp. Zamawiający zamierza dokonać zakupu środka bakteriobójczego, glonobójczego 
i grzybobójczego opartego na spolimeryzowanych solach amin czwartorzędowych. Zamawiający nie dopuszcza zakupu środka opartego na czwartorzędowym polimerycznym chlorku amonu. Pozostałe wymagania tak jak w SIWZ i poprzedniej odpowiedzi na zapytania.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

Dr inż. Henryk Bichta