***Załącznik nr 2***

***do Specyfikacji Istotnych***

***Warunków Zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Asortyment** | **J. m** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Automat spłukujący WC 3/4" chromowany | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Bateria czasowa umywalkowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Bateria do termy na wężyki 3/8'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Bateria natryskowa z uchwytem do natrysku | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Bateria termostatyczna dwuuchwytowa ścienna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Bateria umywalkowa stojąca jednootworowa mosiężna | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 7. | Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Bateria wannowa ścienna z pokrętłami mosiężna | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 9. | Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa ścienna jedno uchwytowa | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 10. | Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa z ruchomą wylewką z pokrętłami | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 11. | Bateria zlewozmywakowa stojąca pojedyncza | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 12. | Deska sedesowa do kompaktu Cersanit President | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Deska sedesowa do kompaktu Koło Solo | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Deska sedesowa do kompaktu Roca Polo Plus | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Deska sedesowa do miski ustępowej ,,poznańskiej" | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Deska sedesowa łamana typ S-10 | szt. | 105 |  |  |  |  |
| 17. | Dolnopłuk PCV | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 18. | Drążek natrysku przesuwny ze stałą deszczownicą oraz słuchawką prysznica | kpl | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Filtr skośny Ø 1,5" | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Filtr skośny Ø 15 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Filtr skośny Ø 20 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Filtr skośny Ø 32 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Filtr skośny Ø 40 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Głowica 1/2” typ FA Kraków | szt. | 85 |  |  |  |  |
| 25. | Głowica ceramiczna mosiężna 1/2 ” | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Głowica do zaworów skośnych Ø 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Głowica suwakowa 1/2” – krótka – do baterii termy | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 28. | Głowica suwakowa 3/8'' do baterii termy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 29. | Głowica suwakowa uniwersalna G ½ z gwintem wewnętrznym | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 30. | Głowica termostatyczna do zaworu Walvex | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 31. | Grzejnik aluminiowy 10 elementowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Kolano 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX gwint | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33. | Kolano 16 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 34. | Kolano 16 x 1/2 PEX-AL.-PEX z wieszakiem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 35. | Kolano nyplowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 36. | Kolano nyplowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Kolano PP Ø 50-wszystkie kąty | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 38. | Kolano PP Ø 110-wszystkie kąty | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 39. | Kolano PP Ø 32-wszystkie kąty | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 40. | Kolano stalowe ocynkowane 1'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 41. | Kolano stalowe ocynkowane 1/2'' | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 42. | Kolano stalowe ocynkowane 3/4'' | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 43. | Kolano stalowe ocynkowane nyplowe 1'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 44. | Kołki montażowe do muszli sedesowej | kpl. | 105 |  |  |  |  |
| 45. | Kołki montażowe do umywalek Ø 12-12cm | kpl. | 110 |  |  |  |  |
| 46. | Komplet naprawczy do dolnopłuka | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Komplet naprawczy do kompaktu | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 48. | Konopie warkocz a-1kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 49. | Korek gumowy redukcyjny fi 50 x 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 50. | Korek stalowy ocynkowany 1/2" | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 51. | Korek stalowy ocynkowany 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 52. | Korek do grzejnika aluminiowego z otworem L i P | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 53. | Korek do grzejnika aluminiowego "ślepy" L i P | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 54. | Lejek gumowy biały | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 55. | Miska ustępowa pasująca do systemu Geberit | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 56. | Miska ustępowa ''poznańska'' | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 57. | Miska ustępowa kompakt + spłuczka typu Poznań | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 58. | Mufka 1/2'' ocynkowana | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 59. | Mufka 3/4'' ocynkowana | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 60. | Nasuwka PCV Ø 100 | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 61. | Nypel 1/2'' ocynkowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 62. | Nypel 3/4'' ocynkowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 63. | Nypel 1/2'' niklowany | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 64. | Nypel 1’’ ocynkowany | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 65. | Nypel 3/8'' niklowany | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 66. | Opaski antykorozyjne termokurczliwe do stalowych rur (różne średnice) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 67. | Pasta do uszczelniania instalacji wodnych i gazowych a'300g uniwersalna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 68. | Perlator do baterii 1/2” zewnętrzne | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 69. | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (wewnętrzny) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 70. | Perlator do baterii umywalkowej stojącej (z gwintem zewnętrznym) | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 71. | Perlator do baterii wannowej (wewnętrzny) | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 72. | Perlator wylewki 1/2'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 235 |  |  |  |  |
| 73. | Perlator wylewki 3/4'' (z gwintem wewnętrznym) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 74. | Pokrętło do baterii | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 75. | Pokrętło do baterii do termy z gniazdem metalowym | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 76. | Pokrętło do baterii umywalkowej z gniazdem metalowym | szt. | 130 |  |  |  |  |
| 77. | Pokrywa kratki ściekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 78. | Przedłużka 1/2 stalowa ocynkowana | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 79. | Przedłużka chromowana 1/2'' 1cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 80. | Przedłużka chromowana 1/2'' 2cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 81. | Przedłużka chromowana 1/2'' 3cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 82. | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 30cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 83. | Przewód instalacyjny ze stali nierdzewnej 15 bar 1/2'' 40cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 84. | Przycisk spustowy pasujący do systemu Geberit biały | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 85. | Rączka do natrysku plastikowa chromowana | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 86. | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 87. | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 88. | Redukcja gumowa 50/40 | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 89. | Redukcja mosiężna 1/2 x 3/8’’ | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 90. | Rura PCV Ø 32 x 315 typ WAWIN | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 91. | Rura PCV Ø 50 x 315 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 92. | Rura PCV Ø 110 x 1000 elastyczna- złącze harmonijkowe sanitarne | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 93. | Rura PCV przyłączeniowa do WC Ø 50 x 500 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 94. | Rura PP Ø 110/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 95. | Rura PP Ø 110/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 96. | Rura PP Ø 32/300 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 97. | Rura PP Ø 32/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 98. | Rura PP Ø 50/1000 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 99. | Rura PP Ø 50/315 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 100. | Rura PP Ø 50/500 kanalizacyjna wewnętrzna | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 101. | Rura stalowa czarna 1/2'' ze szwem | mb | 5 |  |  |  |  |
| 102. | Rura stalowa czarna 3/4'' ze szwem | mb | 5 |  |  |  |  |
| 103. | Rura stalowa ocynkowana 3/4" | mb | 6 |  |  |  |  |
| 104. | Rura stalowa ocynkowana 1/2" | mb | 18 |  |  |  |  |
| 105. | Sitko umywalkowe metalowe | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 106. | Sitko zlewozmywakowe metalowe | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 107. | Smar (olej syntetyczny) do gwintowania w aerozolu a 500ml | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 108. | Syfon brodzikowy nadstropowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 109. | Syfon brodzikowy z przelewem | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 110. | Syfon harmonijkowy uniwersalny | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 111. | Syfon harmonijkowy zlewozmywakowy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 112. | Syfon pisuarowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 113. | Syfon pisuarowy podtynkowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 114. | Syfon pisuarowy z uszczelką wargową | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 115. | Syfon umywalkowy | szt. | 110 |  |  |  |  |
| 116. | Syfon umywalkowy z korkiem metalowym klik - klak | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 117. | Syfon umywalkowy z sitkiem metalowym | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 118. | Syfon wannowy | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 119. | Syfon zlewozmywaka pojedynczy z sitkiem metalowym | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 120. | Syfon zlewozmywakowy podwójny z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 121. | Syfon zlewozmywakowy podwójny z sitkiem metalowym | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 122. | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem z sitkiem metalowym | szt. | 13 |  |  |  |  |
| 123. | Śrubunek mosiężny 1'' prosty | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 124. | Śrubunek mosiężny 1/2'' prosty | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 125. | Śrubunek mosiężny 3/4'' prosty | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 126. | Śruby do deski sedesowej łamanej (S-10) | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 127. | Śruby do deski sedesowej typu Madalena | kpl. | 10 |  |  |  |  |
| 128. | Taśma aluminiowa wysokotemperaturowa szerokość 50 mm, długość 5 m | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 129. | Taśma do izolacji zbrojona 50 mm x 50 m | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 130. | Tester szczelności gazu (pianka), wykrywacz nieszczelności gazu w instalacjach gazowych, w sprężonym powietrzu w aerozolu pojemność 400 ml | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 131. | Traper PP Ø 110 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 132. | Traper PP Ø 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 133. | Traper PP Ø 75 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 134. | Trójnik 1/2'' ocynkowany | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 135. | Trójnik PP Ø 50 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 136. | Trójnik PP Ø 100/50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 137. | Trójnik 16 x 1/2 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 138. | Trójnik 16 x 16 x 16 PEX-AL.-PEX | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 139. | Uchwyt do natrysku – natrysk przesuwny, uchwyt przegubowy do słuchawki prysznicowej | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 140. | Uchwyt do rur Ø 20 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 141. | Uchwyt do rur Ø 25 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 142. | Uchwyt do rur Ø 32 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 143. | Uchwyt do rur Ø 50 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 144. | Uchwyt do rur Ø 110 metalowy z uszczelką | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 145. | Uchwyt do rur Ø 15 metalowy z uszczelką | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 146. | Uchwyt do rur PEX-AL.-PEX 16 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 147. | Umywalka "50" z otworem | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 148. | Umywalka "50" na śruby | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 149. | Umywalka „60” na śruby | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 150. | Uszczelka do głowicy 1/2'' | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 151. | Uszczelka do węża natryskowego | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 152. | Uszczelka montażowa miski sedesowej (biała) 100/110 zewnętrzna | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 153. | Uszczelka płuczki kompaktu (różne rodzaje) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 154. | Uszczelka pod grzybek Ø 15 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 155. | Uszczelka pod krzywkę z igielitu gruba | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 156. | Uszczelka pod wylewkę 1/2" | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 157. | Uszczelka trapera Ø 110 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 158. | Uszczelka trapera Ø 50 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 159. | Uszczelka trapera Ø 75 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 160. | Uszczelka wylewki 1/2'' okrągła | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 161. | Uszczelka wylewki 3/4''okrągła | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 162. | Wąż do baterii chromowany 1/2'' L-150cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 163. | Wąż do natrysku 1,5m gumowy | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 164. | Wąż elastyczny do kuchenek gazowych ½ - 1 m z ważnymi atestami | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 165. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 30cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 166. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 40cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 167. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2'' - 50cm | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 168. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 30 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 169. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2''/3/8'' - 40cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 170. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 30cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 171. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8'' - 40cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 172. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 1/2 - 40cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 173. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 40cm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 174. | Wąż w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojącej 3/8 - 50cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 175. | Wężyk w oplocie przyłączeniowy do umywalki L-30cm 3/8'' | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 176. | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do kompaktu z gwintem metalowym 1/2''i 3/8'' | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 177. | Wkład (zawór ) napełniający uniwersalny do spłuczki podtynkowej z gwintem metalowym 1/2''i 3/8'' | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 178. | Wskaźnik temperatury i ciśnienia w jednym 1/2'' z wyjściem tylnym | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 179. | Wylewka 160 3/4'' stojące typu F | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 180. | Wylewka dolna 1/2'' 18cm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 181. | Wylewka dolna 1/2'' 24cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 182. | Wylewka dolna 1/2'' 25cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 183. | Wylewka dolna 1/2'' 28cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 184. | Wylewka dolna 1/2'' 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 185. | Wylewka dolna 3/4'' 24cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 186. | Wylewka dolna 3/4” 18cm | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 187. | Wylewka dolna 3/4” 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 188. | Wylewka górna 1/2'' 18cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 189. | Wylewka górna 1/2'' 24cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 190. | Wylewka górna 1/2'' 25cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 191. | Wylewka górna 1/2'' 28cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 192. | Wylewka górna 1/2'' 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 193. | Wylewka górna 3/4'' 24cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 194. | Wylewka górna 3/4” 18cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 195. | Wylewka górna 3/4” 30cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 196. | Wylewka 3/4" 27 cm do baterii mechanicznej dwuuchwytowej umywalkowej bez przełącznika, stojącej jednootworowej | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 197. | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 198. | Zawór czerpalny ze złączką do węża kulowy 3/4'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 199. | Zawór kulowy czerpalny z ruchomą wulewką 1/2" | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 200. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/1/2'' z metalowym pokrętłem | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 201. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/4'' z metalowym pokrętłem | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 202. | Zawór kulowy kątowy 1/2''/3/8'' z metalowym pokrętłem | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 203. | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 1/2'' | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 204. | Zawór kulowy do płuczki 1/2'' x 3/8'' | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 205. | Zawór kulowy przelotowy 1'' | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 206. | Zawór kulowy przelotowy 1/2'' | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 207. | Zawór odpowietrzający automatyczny 1/2'' | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 208. | Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym- na pion 1/2'' z zaworkiem stopowym | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 209. | Zawór pisuarowy chromowany+ przyłącze wyjściowe elastyczne 10 x 12 + śruba z uszczelką | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 210. | Zawór pływakowy ( stary typ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 211. | Zawór pływakowy 3/8” | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 212. | Zawór pływakowy pionowy Ø 15 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 213. | Zawór pływakowy- napełniający uniwersalny 1/2'' | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 214. | Zawór spłukujący mosiężny MO59 chromowany z uszczelką z gumy EPDM | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 215. | Zawór spustowy do płuczki Cersanit | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 216. | Zawór spustowy do dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki Cersanit | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 217. | Zawór spustowy do dolnopłuka z funkcją STOP do spłuczki Jika | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 218. | Zawór spustowy do kompaktu typu Koło | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 219. | Zawór spustowy do kompaktu typu Madalena | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 220. | Zawór spustowy do kompaktu typu Nova Top Koło | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 221. | Zawór spustowy do kompaktu typu Zoom | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 222. | Zawór spustowy kompaktu z funkcją STOP z regulacją długości | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 223. | Zestaw uszczelek do syfonu umywalkowego | kpl. | 20 |  |  |  |  |
| 224. | Złącze harmonijkowe Ø110 x 500 | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 225. | Złącze harmonijkowe Ø110 x 1000 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 226. | Zwężka gumowa do miski ustępowej fi 50 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto (kolumna 8)  ………….. |

...................................................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)