***Zał*ą*cznik nr 4***

***do Specyfikacji Istotnych***

***Warunków Zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Grubość** | **Igła** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Nici wchłanialne** |
| Monofilament, syntetyczne, wchłanialne, jednowłókienkowe nici chirurgiczne, wytwarzane z polidioksanonu. Nici występują w formie niebarwionej (beżowej)   |
| 1. | 4/0 | tnąca 17mm 1/2 koła | saszetka | 120 |   |   |   |   |
| 2. | 3/0 | tnąca 20mm 1/2 koła | saszetka | 350 |   |   |   |   |
| 3. | 2/0 | tnąca 26mm 1/2 koła | saszetka | 350 |   |   |   |   |
| 4. | 0 | tnąca 30mm 1/2 koła | saszetka | 300 |   |   |   |   |
| 5. | 1 | tnąca 30mm 1/2 koła | saszetka | 220 |   |   |   |   |
| **Nici wchłanialne** |
| Szew chirurgiczny syntetyczny, sterylny, pleciony, wchłanialny, powlekany polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia. Wyprodukowany na bazie kwasu   |
| 6. | 5/0 | ostra, trójkątna 1/4 koła 45 cm | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 7. | 5/0 | szpatuła, 1/4 koła 45 cm | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 8. | 6/0 | ostra, trójkątna 1/4 koła 45 cm | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 9. | 8/0 | ostra, trójkątna 3/8 koła 30 cm | saszetka | 100 |   |   |   |   |
| 10. | 0 | bez igły | saszetka | 260 |   |   |   |   |
| 11. | 1 | bez igły | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 12. | 2 | bez igły | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 13. | 2/0 | bez igły | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 14. | 3/0 | okrągła 20mm 1/2 koła | saszetka | 48 |   |   |   |   |
| 15. | 3/0 | okrągła 20mm 3/8 koła | saszetka | 348 |   |   |   |   |
| 16. | 4/0 | okrągła 20mm 3/8 koła | saszetka | 200 |   |   |   |   |
| 17. | 2/0 | okrągła 26mm1/2 koła | saszetka | 372 |   |   |   |   |
| 18. | 2/0 | okrągła 26mm3/8 koła | saszetka | 72 |   |   |   |   |
| 19. | 0 | okrągła 30mm 1/2 koła | saszetka | 272 |   |   |   |   |
| 20. | 1 | okrągła 40mm 1/2 koła | saszetka | 260 |   |   |   |   |
| 21. | 2 | okrągła 40mm 1/2 koła | saszetka | 120 |   |   |   |   |
| 22. | 2/0 | tnąca 26mm 1/2 koła | saszetka | 180 |   |   |   |   |
| 23. | 2/0 | tnąca 26mm 3/8 koła | saszetka | 180 |   |   |   |   |
| 24. | 0 | tnąca 30mm 1/2 koła | saszetka | 192 |   |   |   |   |
| 25. | 1 | tnąca 40mm 1/2 koła | saszetka | 180 |   |   |   |   |
| 26. | 2 | tnąca 40mm 1/2 koła | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| **Nici wchłanialne** |
| Kopolimer 90% glololidu i 10% L-laktydu Poli, syntetyczna plecionka jałowa, powlekana w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (w stosunku 35/65) i w 50%  |
| 27. | 6/0 | szpatuła o zakończeniu micro-point 8 mm 1/4 koła, dł. 45 cm | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| 28. | 8/0 | szpatuła z mikroostrzem 6 mm (wzmocniona) 3/8 koła, dł. 30 cm | saszetka | 60 |   |   |   |   |
| **Nici niewchłanialne** |
| Syntetyczny szew niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy, barwiony na kolor niebieski, dł. nici 75 cm.  |
| 29. | 4/0 | tnąca 19mm 3/8 koła | saszetka | 120 |   |   |   |   |
| 30. | 2/0 | tnąca 24mm 3/8 koła | saszetka | 250 |   |   |   |   |
| **Nici niewchłanialne** |
| Poliestrowy szew niewchłanialny, pleciony, powlekany z igłą, dł. min. 75cm.  |
| 31. | 4/0 | tnąca 19mm 3/8 koła | saszetka | 120 |   |   |   |   |
| 32. | 3/0 | tnąca 24mm 3/8 koła | saszetka | 300 |   |   |   |   |
| 33. | 2/0 | tnąca 26mm 3/8 koła | saszetka | 274 |   |   |   |   |
| 34. | 1 | tnąca 30mm 3/8 koła | saszetka | 84 |   |   |   |   |
| Suma wartości brutto (kolumna 9) |

***.....................................................................***

***Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej***

***do reprezentowania Wykonawcy***