AZP/PN/46/2015

 Lublin, dn. 23.10.2015 r.

**Odpowiedzi na zapytania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego osprzętu laboratoryjnego, systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części.**

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz   
z odpowiedziami.

1/ Część 2 – (zał. nr 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 microbanku   
w pudełku w wymiarach 115x145x42 mm, reszta zgodna z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

2/ Część 11 - czy  Zamawiający zaakceptuje pudełka nie posiadające zawiasów?  
**Odp. TAK, jeśli wymiary pudełka nie są większe niż podane w specyfikacji.**

3/ Część 12 - czy zamawiający może podać  model platformy sprzętowej, do której mają pasować płytki wymienione w poz. 3 ?

**Odp. Płytki mają mieć charakter uniwersalny, ale najważniejsza jest konkretna klasa czystości klasa K (100,000).**

4/ Część 12 -czy zamawiający zaakceptuje płytki pakowane w opakowaniach po 10 szt.?

**Odp. Płytki o tej klasie czystości i te, które zostaną zaakceptowane i zakupione przez zamawiającego występują wyłącznie w opakowaniach po 25 szt. i nie ma odpowiednika, który byłby pakowany po 10 sztuk.**

W imieniu Zamawiającego

**Kanclerz UP**

**mgr Grażyna Szymczyk**